|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **产品变更通知单** | | |
| 产品型号 | | 变更类型 |
| DB2200 | | 软件 |
| 变更原因内容说明 | 超温报警容易触发 | |
| 变更前数据/图纸 | 超温报警超过4℃就会触发 | |
| 变更后数据/图纸 | 去除了超温报警功能。 | |
| 通知人 |  | |
| 确认人 |  | |
| 日期 | 2024-03.27 | |