|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **产品变更通知单** | | |
| 产品型号 | | 变更类型 |
| DB2200 | | 软件 |
| 变更原因内容说明 | 温度相差2度 | |
| 变更前数据/图纸 | 温差2度的样子 | |
| 变更后数据/图纸 | 加入了校准的算法校准温度，目前偏差大概1度以内 | |
| 通知人 |  | |
| 确认人 |  | |
| 日期 | 2024-05.20 | |