|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **产品变更通知单** | | |
| 产品型号 | | 变更类型 |
| HS4100 | | 软件 |
| 变更原因内容说明 | 加入了倒计时模式设定，C1温度到了倒计时，C2启动倒计时。 | |
| 变更前数据/图纸 | 加入了倒计时模式设定，C1温度到了倒计时，C2启动倒计时。 | |
| 变更后数据/图纸 | 开机按住加和减按键。然后加和减设定计时模式。  C1温度到了倒计时，C2启动倒计时。 | |
| 通知人 |  | |
| 确认人 |  | |
| 日期 | 2024-09.24 | |