|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **版本号** | **生成日期** | **作者** | **BUG报告** |
| V0.6 | 2022-03.04 | 张铿炜 | 电机转动图标修改，停止电机减速，停止速度不归零，未关盖启动提醒。倒计时结束做了修改，速度下降显示添加。下降速度修改。 |
| V0.7 | 2022-03.09 | 张铿炜 | 离心率和转速切换还是有bug，修复后将离心率的最大值范围计算后确定 |
| V0.8 | 2022-04.23 | 张铿炜 | PID里的输出改了，怕和MC一样降速到0会突然升速度，然后测速的辅助也给了过滤，不会一下子就到设定值 |
| V0.9 | 2022-08.14 | 张铿炜 | 转速显示处理会直接跳到最大值，显示优化处理 |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |