|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **产品变更通知单** | | |
| 产品型号 | | 变更类型 |
| MC4100\_10Pro 12Pro新款 | | 软件 |
| 变更原因内容说明 | 8000转到12000开始虚标转速，实际8000到10000转  按键款  可以按键切换程序，10Pro最高转速10000转 | |
| 变更前数据/图纸 | 8000转到12000开始虚标转速，实际8000到10000转  按键款  可以按键切换程序，10Pro最高转速10000转 | |
| 变更后数据/图纸 | 8000转到12000开始虚标转速，实际8000到10000转  按键款  可以按键切换程序，10Pro最高转速10000转 | |
| 通知人 |  | |
| 确认人 |  | |
| 日期 | 2024-10.07 | |