| 产品变更通知单 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 产品型号 |  | 变更类型 |
| HS2200_5Pro 5C |  | 软件 |
| 变更原因内容说明 | 加入了控温模式设定，A1时常规模式，A2针对外部的模块。 然后重新优化了控水温和探头测温的代码 |  |
| 变更前数据/图纸 | 没有切换控温模式的选项。 |  |
| 变更后数据/图纸 | 1. 开机前按住MENU按键，然后进入设定模式，通过MENU去选择要切换的类型。上下键调节，好了后按start按键退出设定模式。 2. 5C款：按住左旋钮然后开机，进入设定，右旋钮调整A1和A2，然后有旋钮按下退出。设定好直接关机无效，不会记忆 3. 初始化的设定温度设置为40℃ |  |
| 通知人 |  |  |
| 确认人 |  |  |
| 日期 | 2025-07.28 |  |